## 4.3.16
ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»					с=Б3вода/М3вода=	2
Протокол калибровки №____					1)расчет по МЗ,БЗ					2) расчет по НГКв/НГКм
Наименование прибора:				ННК - 139					alpha	alpha*alpha
Дата калибровки:				18.05.2016					1,6	2,56	124 мм				0,5	0,25	Коэффициенты по НГК 124 мм
Средство калибровки:				СО водонасыщенной пористости					1,75	3,0625	A	B	C		0,3333333333	0,1111111111
Источник:				Pu-Be №А59, активность 2,4*1011 Бк					1,8181818182	3,305785124	801,78	-2579,29	2074,91		0,25	0,0625	537,6	-544	138,2
Установка УАК-ГК с источником Ra-226 №5.06, активность 4,22*106 Бк
1. Показания при измерении водонасыщенной пористости МЗ,БЗ:					1,8571428571	3,4489795918	156 мм				0,2	0,04	Коэффициенты по НГК 156 мм
Расчет допустимой относит.погрешности по формуле 4,2+2,3*(40/Кп-1)					1,8823529412	3,5432525952	A	B	C		0,1666666667	0,0277777778
Градуировочная характеристика Кп= A*alphaˆ2+B*alpha+C, %					1,9	3,61	10670,33	-39270,97	36130,73		0,1428571429	0,0204081633	5764,5	-2590,65	288,25
Относительный параметр alpha = Nмз/Nбз*Nбзв/Nмзв,уе
	Кп, %	Измеренное значение, имп/2сек			alpha	НГКвода/ НГКмодель	Кп, расч. %	Отн.погр. %			1,9130434783	3,6597353497	216 мм				0,125	0,015625	Коэффициенты по НГК 216 мм
		МЗ, ННК-25	БЗ, ННК-50	НГК				Факт.	Допуск		1,9230769231	3,6982248521	A	B	C		0,1111111111	0,012345679
	Вода	1,000	2,000	3,000					1,9310344828	3,7288941736	46028,56	-174986,39	166304,93		0,1	0,01	23328,0000000001	-6652,8	467,8
d = 124 мм	0,6	4,000	5,000	6,000	1,6	0,50	0,60
	16,6	7,000	8,000	9,000	1,75	0,33	16,60	0,00	7,44		1,9375	3,75390625	295 мм
	35,8	10,000	11,000	12,000	1,8181818182	0,25	35,80	0,00	4,47		1,9428571429	3,7746938776	A	B	C		0,0909090909	0,0082644628	Коэффициенты по НГК 295 мм
Градуировочные коэффициенты 124				А=	801,78	В=	-2579,29	С=	2074,91		1,9473684211	3,7922437673	130517,33	-503485,87	485554,73		0,0833333333	0,0069444444
d = 156 мм	0,7	13,000	14,000	15,000	1,8571428571	0,20	0,7					0,0769230769	0,0059171598	64092,6000000009	-13266,4500000001	677,05
	16,6	16,000	17,000	18,000	1,8823529412	0,17	16,6	0,00	7,44		3)расчет по М3в/М3м					4) расчет по Б3в/Б3м
	35,8	19,000	20,000	21,000	1,9	0,14	35,8	0,00	4,47		0,25	0,0625	Коэффициенты по М3в/М3м 124 мм				0,4	0,16	Коэффициенты по Б3в/Б3м 124 мм
Градуировочные коэффициенты 156				А=	10670,33	В=	-39270,97	С=	36130,73		0,1428571429	0,0204081633					0,25	0,0625
d = 216 мм	0,7	22,000	23,000	24,000	1,9130434783	0,13	0,70				0,1	0,01	1991,1111111111	-931,5555555556	109,0444444444		0,1818181818	0,0330578512	801,7777777778	-627,8222222222	123,4444444444
	16,6	25,000	26,000	27,000	1,9230769231	0,11	16,60	0,00	7,44
	35,8	28,000	29,000	30,000	1,9310344828	0,10	35,80	0,00	4,47		0,0769230769	0,0059171598	Коэффициенты по М3в/М3м 156 мм				0,1428571429	0,0204081633	Коэффициенты по Б3в/Б3м 156 мм
Градуировочные коэффициенты 216				А=	46028,56	В=	-174986,39	С=	166304,93		0,0625	0,00390625					0,1176470588	0,0138408304
				0,0526315789	0,0027700831	34711,7333333333	-5942,0166666667	252,3833333333		0,1	0,01	10670,3333333333	-3410,3666666667	270,1333333333
d = 295 мм	0,7	31,000	32,000	33,000	1,9375	0,09	0,7000000001
	16,6	34,000	35,000	36,000	1,9428571429	0,08	16,6	0,00	7,44		0,0454545455	0,0020661157	Коэффициенты по М3в/М3м 216 мм				0,0869565217	0,0075614367	Коэффициенты по Б3в/Б3м 216 мм
	35,8	37,000	38,000	39,000	1,9473684211	0,08	35,8	0,00	4,47		0,04	0,0016					0,0769230769	0,0059171598
Градуировочные коэффициенты 295				А=	130517,33	В=	-503485,87	С=	485554,73		0,0357142857	0,0012755102	160673,333333333	-16645,2666666666	425,3333333333		0,0689655172	0,0047562426	46028,5583333332	-9127,8416666667	446,3833333333

2. Показания при измерении МЭД гамма-излучения канала НГК:
мкр/ч этал.	Фон	5,1	10,3	20,6	30,7	40,9	51,7	102,3	151,6	201,8	0,0322580645	0,0010405827	Коэффициенты по М3в/М3м 295 мм				0,0625	0,00390625	Коэффициенты по Б3в/Б3м 295 мм
имп/кадр	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	0,0294117647	0,0008650519					0,0571428571	0,0032653061
мкр/ч расч.	414,0	10,4	20,7	31,1	41,4	51,8	62,1	72,5	82,8	93,2	0,027027027	0,0007304602	471225,833333337	-34646,6166666669	627,9833333333		0,0526315789	0,0027700831	130517,333333333	-18583,4666666667	652,3333333333
δ(Р),%		102,9	101,0	50,7	34,9	26,5	20,1	-29,2	-45,4	-53,8
			Градуировочный коэффициент =	10,350000
Допустимая основная относительная погрешность ± 15%
Заключение:					прибор к эксплуатации годен.
Калибровал:					Муллаянов А.И.
Инженер-метролог:					Юсупов Э.Т.
Расчет по МЗ,БЗ