## Резистивиметр
ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»
Протокол калибровки №____
Наименование прибора:			Резистивиметрия		1
Дата калибровки:
Средство калибровки:				YOKOGAWA SC72 SC METER

Допустимая относительная погрешность определения плотности составляет 5%.

	Градуировочная характеристика Y = k3*x^3 + k2*x^2 + k1*x + k0;
	Параметр х = (канал тока I)/(канал напряжения U), уе

номер модели	Проводимость раствора (по эталону)	измеренное значение		параметр х = I/U	Канал Y (измерено)		Относит. погрешность, %
		канал тока I	канал напряжения U					Y расчет
1	4,00	1,000	2,000	2,0000000	4,00		0,00					26
2	9,00	3,000	4,000	8,0000000	9,00		0,00					668
3	62,00	5,000	6,000	10,0000000	62,00		0,00					1234
4	110,00	7,000	8,000	20,0000000	110,00		0,00					8864
5	228,00	9,000	10,000	30,0000000	228,00		0,00					28894

Градуировочные коэффициенты
k3	k2	k1	k0
1,00	2,00	3,00	4,00
Эталон, мСм/см / Измеренное, мСм/см

Заключение:					прибор к эксплуатации не годен.
Следующую калибровку провести не позднее:
Инженер-метролог: