## ГГКП
ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»					с1=М3вода/С3вода=	#ДЕЛ/0!					с2=М3вода/Б3вода=	#ДЕЛ/0!
Протокол калибровки №____					1)расчет по А1					2) расчет по А2
Наименование прибора:			ГГКП-П-пб			№	1				А1	LnA1					А2	LnA2
Дата калибровки:					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	124 мм				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	124 мм
Средство калибровки:				СО плотности горных пород					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	A	B			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	A	B
Источник:				Cs-137 №З9Р, активность 0,9*1010 Бк					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Допустимая относительная погрешность определения плотности составляет 2%.					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	156 мм				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	156 мм
				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	A	B			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	A	B
	Градуировочная характеристика Пл= x*LnA1+y					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Относительный параметр A1 = Nсз/Nмз*Nмзв/Nсзв,уе
				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	216 мм				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	216 мм
	Плотность, г/см3	Измеренное значение, имп/2сек			А1		ПлА1		Относит. погрешность, %		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	A	B			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	A	B
		МЗ (гк1)	СЗ (гк2)					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Вода
D = 156 мм	2,14				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	2,45				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	2,698				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
Градуировочные коэффициенты 156:					x=	#ДЕЛ/0!	y=	#ДЕЛ/0!

D = 216 мм	2,14				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	2,43				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	2,698				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
Градуировочные коэффициенты 216:					x=	#ДЕЛ/0!	y=	#ДЕЛ/0!

D = 295 мм	2,14				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	2,43				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	2,698				#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
Градуировочные коэффициенты 295					x=	#ДЕЛ/0!	y=	#ДЕЛ/0!

Заключение:					прибор к эксплуатации не годен.
Следующую калибровку провести не позднее:
Инженер-метролог: