## 16.2.16
ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»
Протокол калибровки №____

Наименование прибора:				ГК-234		1
Дата калибровки:				16.02.2016
Средство калибровки:				Установка УАК-ГК с ампульным источником Ra-226
Источник:				№5.06, активность 4,22*106 Бк

Показания при измерении МЭД гамма-излучения:

мкР/ч этал	Фон	5,0	10,4	20,8	31,0	41,3	51,6	103,3	154,6	205,4
имп/кадр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мкР/ч расч.	10,30	10,30	20,60	30,90	41,20	51,50	61,80	72,10	82,40	92,70
δ(Р),%		106,00	98,08	48,56	32,90	24,70	19,77	-30,20	-46,70	-54,87

Градуировочный коэффициент=					10,300000		мкр/ч/имп

Допустимая основная относительная погрешность ± 15%

Заключение:					Прибор к эксплуатации годен.

Калибровал:					Зиганшин С.М.

Инженер-метролог					Маганаветдинов Д.Р.