## 4.3.16
ООО НПФ «АМК ГОРИЗОНТ»					с=Б3вода/М3вода=	2
Протокол калибровки №____					1)расчет по МЗ,БЗ					2) расчет по НГКв/НГКм
Наименование прибора:					ННК - 139					alpha	alpha*alpha
Дата калибровки:					18.05.2016					1,6	2,56	124 мм				0,5	0,25	Коэффициенты по НГК 124 мм
Средство калибровки:					СО водонасыщенной пористости					1,75	3,0625	A	B	C		0,333333333333333	0,111111111111111
Источник:					Pu-Be №А59, активность 2,4*1011 Бк					1,81818181818182	3,30578512396694	801,78	-2579,29	2074,91		0,25	0,0625	537,6	-544	138,2

1. Показания при измерении водонасыщенной пористости МЗ,БЗ:					1,85714285714286	3,44897959183673	156 мм				0,2	0,04	Коэффициенты по НГК 156 мм
Расчет допустимой относит.погрешности по формуле 4,2+2,3*(40/Кп-1)					1,88235294117647	3,54325259515571	A	B	C		0,166666666666667	0,027777777777778
Градуировочная характеристика Кп= A*alphaˆ2+B*alpha+C, %					1,9	3,61	10670,33	-39270,97	36130,73		0,142857142857143	0,020408163265306	5764,5	-2590,65	288,25
Относительный параметр alpha = Nмз/Nбз*Nбзв/Nмзв,уе
	Кп, %	Прижатый ЛЕВЫЙ, имп/2сек				Прижатый ПРАВЫЙ, имп/2сек				alpha	Кп, расч. %	Отн.погр. %			1,91304347826087	3,65973534971645	216 мм				0,125	0,015625	Коэффициенты по НГК 216 мм
		МЗЛ, ННК-25	БЗЛ, ННК-50	МЗП, ННК-25	БЗП, ННК-50	МЗЛ, ННК-25	БЗЛ, ННК-50	МЗП, ННК-25	БЗП, ННК-50			Факт.	Допуск		1,92307692307692	3,69822485207101	A	B	C		0,111111111111111	0,012345679012346
	Вода	1,0	2,0		3,0					1,93103448275862	3,72889417360285	46028,56	-174986,39	166304,93		0,1	0,01	23328,0000000001	-6652,80000000003	467,800000000002
d = 124 мм	0,6	4,0	5,0		6,0					1,6	0,60
	16,6	7,0	8,0		9,0					1,75	16,60	0,00	7,44		1,9375	3,75390625	295 мм
	35,8	10,0	11,0		12,0					1,81818181818182	35,80	0,00	4,47		1,94285714285714	3,77469387755102	A	B	C		0,090909090909091	0,008264462809917	Коэффициенты по НГК 295 мм
Градуировочные коэффициенты 124					А=					801,78	-2579,29	С=	2074,91		1,94736842105263	3,79224376731302	130517,33	-503485,87	485554,73		0,083333333333333	0,006944444444444
d = 156 мм	0,7	13,0	14,0		15,0					1,85714285714286	0,699999999982538					0,076923076923077	0,005917159763314	64092,6000000009	-13266,4500000001	677,050000000006
	16,6	16,0	17,0		18,0					1,88235294117647	16,599999999984	0,00	7,44		3)расчет по М3в/М3м					4) расчет по Б3в/Б3м
	35,8	19,0	20,0		21,0					1,9	35,7999999999811	0,00	4,47		0,25	0,0625	Коэффициенты по М3в/М3м 124 мм				0,4	0,16	Коэффициенты по Б3в/Б3м 124 мм
Градуировочные коэффициенты 156					А=					10670,33	-39270,97	С=	36130,73		0,142857142857143	0,020408163265306					0,25	0,0625
d = 216 мм	0,7	22,0	23,0		24,0					1,91304347826087	0,70				0,1	0,01	1991,11111111111	-931,555555555556	109,044444444444		0,181818181818182	0,03305785123967	801,777777777778	-627,822222222222	123,444444444444
	16,6	25,0	26,0		27,0					1,92307692307692	16,60	0,00	7,44
	35,8	28,0	29,0		30,0					1,93103448275862	35,80	0,00	4,47		0,076923076923077	0,005917159763314	Коэффициенты по М3в/М3м 156 мм				0,142857142857143	0,020408163265306	Коэффициенты по Б3в/Б3м 156 мм
Градуировочные коэффициенты 216					А=					46028,56	-174986,39	С=	166304,93		0,0625	0,00390625					0,117647058823529	0,013840830449827
				0,052631578947369	0,002770083102493	34711,7333333333	-5942,01666666667	252,383333333333		0,1	0,01	10670,3333333333	-3410,36666666667	270,133333333333
d = 295 мм	0,7	31,0	32,0		33,0					1,9375	0,700000000128057
	16,6	34,0	35,0		36,0					1,94285714285714	16,6000000000349	0,00	7,44		0,045454545454546	0,002066115702479	Коэффициенты по М3в/М3м 216 мм				0,086956521739131	0,007561436672968	Коэффициенты по Б3в/Б3м 216 мм
	35,8	37,0	38,0		39,0					1,94736842105263	35,8000000000466	0,00	4,47		0,04	0,0016					0,076923076923077	0,005917159763314
Градуировочные коэффициенты 295					А=					130517,33	-503485,87	С=	485554,73		0,035714285714286	0,001275510204082	160673,333333333	-16645,2666666666	425,333333333332		0,068965517241379	0,004756242568371	46028,5583333332	-9127,84166666665	446,383333333332

				0,032258064516129	0,001040582726327	Коэффициенты по М3в/М3м 295 мм				0,0625	0,00390625	Коэффициенты по Б3в/Б3м 295 мм
				0,029411764705882	0,000865051903114					0,057142857142857	0,003265306122449
				0,027027027027027	0,00073046018992	471225,833333337	-34646,6166666669	627,983333333337		0,052631578947369	0,002770083102493	130517,333333333	-18583,4666666667	652,333333333333

Допустимая основная относительная погрешность ± 15%
Заключение:
Калибровал:					Муллаянов А.И.
Инженер-метролог:					Юсупов Э.Т.
Расчет по МЗ,БЗ